## Sheet1
附件
龙岩市本级财政投资建设项目缺项材料选用定价审批表
项目基本情况 | 立项批复项目名称 |  | 会展中心全民健身中心项目 | [5 empty] | 立项批复文号
| 项目单位 |  | 龙岩市现代汇金会展服务有限责任公司 | [5 empty] | 项目主管部门
选用定价情况 | 序号 | 材料名称 | 项目单位主管意见 | [5 empty] | 项目主管部门审查意见
|  |  | 主要规格参数、建议品牌 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 技术性、必要性、经济性分析 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注
| 1 | 浅黄色面砖 | 300×600 | 285 | m2 | 73 | 20805 | 详询价汇总表
| 2 | 防滑砖 | 300×300 | 77 | m2 | 70 | 5390 | 详询价汇总表
| 3 | 玻化砖 | 800×800 | 35 | m2 | 83 | 2905 | 详询价汇总表
| 4 | 木塑墙板 | 12厚 | 775 | m2 | 58 | 44950 | 详询价汇总表
| 5 | 强化木地板 | 12厚 | 132 | m2 | 110 | 14520 | 详询价汇总表
| 6 | 聚合物水泥防水涂料(FJS) | II型 | 628 | kg | 15.6 | 9796.8 | 详询价汇总表
| 7 | UPS配电柜 | 杭州之江（杭申） | 1 | 台 | 431 | 431 | 详询价汇总表
| 8 | WDZB-BYJ-2.5 | 远东 | 9950.1923 | m | 1.55 | 15422.7981 | 详询价汇总表
| 9 | WDZB-BYJ-4 | 远东 | 738.504 | m | 2.38 | 1757.6395 | 详询价汇总表
| 10 | WDZBN-BYJ-2.5 | 远东 | 2695.376 | m | 1.86 | 5013.3994 | 详询价汇总表
| 11 | WDZBN-BYJ-4 | 远东 | 209.418 | m | 2.77 | 580.0879 | 详询价汇总表
| 12 | ZCN-RVS-2x1.5 | 远东 | 32.4 | m | 2.89 | 93.636 | 详询价汇总表
| 13 | WDZB1-BYJ-2.5 | 远东 | 209.418 | m | 1.55 | 324.5979 | 详询价汇总表
| 14 | WDZB1-BYJ-4 | 远东 | 705.9225 | m | 2.38 | 1680.0956 | 详询价汇总表
| 15 | YJV-5*10 | 远东 | 33.2593 | m | 29.94 | 995.7834 | 详询价汇总表
| 16 | 300*300防雾灯 LED 7W | 雷士 | 75 | 套 | 75.22 | 5641.5 | 详询价汇总表
| 17 | 600*600LED 格栅灯 3*20W | 雷士 | 11 | 套 | 137.17 | 1508.87 | 详询价汇总表
| 18 | 艺术吊灯 1*20W | 雷士 | 101 | 套 | 292.04 | 29496.04 | 详询价汇总表
| 19 | 铸铝反射罩吊灯 优质大功率节能灯 120W | 雷士 | 84 | 套 | 309.73 | 26017.32 | 详询价汇总表
| 20 | A型应急照明集中电源 1ALE | 雷士 | 1 | 套 | 13274.34 | 13274.34 | 详询价汇总表
| 21 | 壁挂疏散照明灯(A型) | HZ-ZFJC/ZFZC-E5W,DC36V 雷士 | 44 | 套 | 106.19 | 4672.36 | 详询价汇总表
| 22 | 安全出口指示灯(A型) | HZ-ZFJC/ZFZC-E5W,DC36V 雷士 | 12 | 套 | 106.19 | 1274.28 | 详询价汇总表
| 23 | 单向疏散指示灯(A型) | 吊装 HZ-ZFJC/ZFZC-E5W,DC36V 雷士 | 2 | 套 | 106.19 | 212.38 | 详询价汇总表
| 24 | 单向疏散指示灯(A型) | 嵌地 HZ-BLZC-Ⅱ1LROE2W-E,DC36V,IP65 雷士 | 4 | 套 | 106.19 | 424.76 | 详询价汇总表
| 25 | 单向疏散指示灯(A型) | 嵌墙 HZ-ZFJC/ZFZC-E5W,DC36V 雷士 | 34 | 套 | 106.19 | 3610.46 | 详询价汇总表
| 26 | 疏散出口灯(A型) | HZ-ZFJC/ZFZC-E5W,DC36V 雷士 | 15 | 套 | 106.19 | 1592.85 | 详询价汇总表
| 27 | 蹲便器 | 九牧 | 13 | 台 | 220 | 2860 | 详询价汇总表
| 28 | 挂式小便器 | 九牧 | 9 | 台 | 558 | 5022 | 详询价汇总表
| 29 | 坐便器 | 九牧 | 3 | 台 | 845 | 2535 | 详询价汇总表
| 30 | 坐便器 残卫 | 九牧 | 1 | 台 | 845 | 845 | 详询价汇总表
| 31 | 台下式洗脸盆 | 九牧 | 6 | 台 | 246 | 1476 | 详询价汇总表
| 32 | 台下式洗脸盆 残卫 | 九牧 | 1 | 台 | 246 | 246 | 详询价汇总表
| 33 | 淋浴器 | 九牧 | 8 | 台 | 304 | 2432 | 详询价汇总表
| 34 | 拖把池 | 九牧 | 1 | 台 | 286 | 286 | 详询价汇总表
| 35 | 单联单控暗开关 | 250V 10A 公牛 | 6 | 套 | 8.65 | 51.9 | 详询价汇总表
| 36 | 双联单控暗开关 | 250V 10A 公牛 | 4 | 套 | 13.2 | 52.8 | 详询价汇总表
| 37 | 三联单控暗开关 | 250V 10A 公牛 | 17 | 套 | 16.31 | 277.27 | 详询价汇总表
| 38 | 二、三极带安全门暗装插座 | 10A 250V 公牛 | 72 | 套 | 11.21 | 807.12 | 详询价汇总表
| 39 | 带开关安全型防溅二、三极插座(开水器) | 16A 250V 公牛 | 3 | 套 | 19.07 | 57.21 | 详询价汇总表
| 40 | 带开关安全型防溅二、三极插座(热水器) | 16A 250V 公牛 | 4 | 套 | 19.07 | 76.28 | 详询价汇总表
| 41 | 机架式服务器(安防管理服务器,含人脸识别软件,含综合管理平台软件) | 交换容量64.32/256Tbps, 转发性能8400/72000Mpps;交换硬件分离架构,交换网板槽位2个,支持主控1+N备份 海康威视 | 1 | 台 | 46460.18 | 46460.18 | 详询价汇总表
| 42 | 24口POE接入交换机 | 24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP;支持POE供电功能 海康威视 | 5 | 台 | 1946.9 | 9734.5 | 详询价汇总表
| 43 | 24口接入交换机 | 24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP 海康威视 | 2 | 台 | 2389.38 | 4778.76 | 详询价汇总表
| 44 | 48口接入交换机 | 48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP 海康威视 | 2 | 台 | 4247.79 | 8495.58 | 详询价汇总表
| 45 | 48口POE接入交换机 | 48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP;支持POE供电功能 海康威视 | 1 | 台 | 11504.42 | 11504.42 | 详询价汇总表
| 46 | 高清彩色枪式摄像机(POE供电) | 镜头：4mm；像素：400万；输出接口类型 RJ45 10M/100M自适应以太网口 ；供电方式：DC12V/PoE；3D降噪 海康威视 | 41 | 台 | 584.07 | 23946.87 | 详询价汇总表
| 47 | 高清彩色一体化快球摄像机(POE供电) | 镜头：1/2.9"CMOS；像素：400万；5.2~114.4mm 22X变焦；补光方式：红外；供电方式：DC12V/PoE（IEEE802.3at）；前端存储：支持SD卡；编码协议：H.265,超级265 海康威视 | 3 | 台 | 1769.91 | 5309.73 | 详询价汇总表
| 48 | 高清智能人脸摄像机(POE供电) | 像素：400万；4.0mm定焦；补光方式：红外；供电方式：DC12V/PoE（IEEE802.3af）；前端存储：支持SD卡；编码协议：H.265, 超级265；基础智能；人脸抓拍 海康威视 | 3 | 台 | 2477.88 | 7433.64 | 详询价汇总表
| 49 | 机架式服务器(其它智能化系统服务器) | 交换容量64.32/256Tbps, 转发性能8400/72000Mpps;交换硬件分离架构,交换网板槽位2个,支持主控1+N备份 海康威视 | 1 | 台 | 116548.67 | 116548.67 | 详询价汇总表
| 50 | 监控分控电脑及分控软件 | 联想 | 1 | 台 | 4000 | 4000 | 详询价汇总表
| 51 | 管理PC(安装广播分控软件) | YSYPA | 1 | 台 | 4000 | 4000 | 详询价汇总表
| 52 | 壁挂音箱 | 15W YSYPA | 14 | 台 | 185.84 | 2601.76 | 详询价汇总表
| 53 | 吸顶扬声器 | 6W YSYPA | 27 | 台 | 42.48 | 1146.96 | 详询价汇总表
| 54 | 音柱 | 40W YSYPA | 8 | 台 | 336.28 | 2690.24 | 详询价汇总表
| 55 | 带7寸触摸屏桌面式对讲呼叫话筒 | YSYPA | 2 | 台 | 1858.41 | 3716.82 | 详询价汇总表
| 56 | IP网络适配器 | (带功放功能,功率120W) YSYPA | 2 | 台 | 1929.2 | 3858.4 | 详询价汇总表
| 57 | IP网络适配器 | (带功放功能,功率250W) YSYPA | 1 | 台 | 2035.4 | 2035.4 | 详询价汇总表
| 58 | IP网络适配器 | (带功放功能,功率360W) YSYPA | 1 | 台 | 2557.52 | 2557.52 | 详询价汇总表
| 59 | 音量调节开关 | 360W YSYPA | 1 | 台 | 345.13 | 345.13 | 详询价汇总表
| 60 | 音量调节开关 | 120W YSYPA | 2 | 台 | 115.04 | 230.08 | 详询价汇总表
| 61 | 音量调节开关 | 60W YSYPA | 5 | 台 | 86.73 | 433.65 | 详询价汇总表
| 62 | 户内P3全彩LED屏 | 8m×3m 功率约30KW,三相电（屏体自带接收卡）ITC | 24 | m2 | 5138.84 | 123332.16 | 详询价汇总表
| 63 | 户外P10单基色LED条屏 | 6m×0.8m 功率约2KW,单相电（屏体自带接收卡）ITC | 4.8 | m2 | 5508.13 | 26439.024 | 详询价汇总表
| 64 | 控制卡 | ITC | 1 | 台 | 454.04 | 454.04 | 详询价汇总表
| 65 | 发送卡 | ITC | 2 | 台 | 3303.54 | 6607.08 | 详询价汇总表
| 66 | 视频处理器 | ITC | 1 | 台 | 15387.61 | 15387.61 | 详询价汇总表
| 67 | LED大屏配套音箱 | ITC | 2 | 台 | 1251.33 | 2502.66 | 详询价汇总表
| 68 | 功放 | ITC | 1 | 台 | 2258.41 | 2258.41 | 详询价汇总表
| 69 | 智能照明系统控制电脑及软件 | 联想 | 1 | 台 | 4000 | 4000 | 详询价汇总表
| 70 | 智能网关（含电源） | 爱瑟菲 | 1 | 台 | 8407.08 | 8407.08 | 详询价汇总表
| 71 | 1-1GAL1 12路16A开关模块 | 爱瑟菲 | 1 | 个 | 4424.78 | 4424.78 | 详询价汇总表
| 72 | 1-1GAL3 8路16A开关模块 | 爱瑟菲 | 1 | 个 | 3362.83 | 3362.83 | 详询价汇总表
| 73 | 1-1GAL2 8路16A可控硅调光模块 | 爱瑟菲 | 1 | 台 | 13274.34 | 13274.34 | 详询价汇总表
| 74 | 智能灯光控制面板 | 爱瑟菲 | 1 | 台 | 1327.43 | 1327.43 | 详询价汇总表
| 75 | 软件（含调试） | 爱瑟菲 | 1 | 套 | 8849.56 | 8849.56 | 详询价汇总表
| 76 | 水控系统控制电脑及软件 | 联想 | 1 | 台 | 4000 | 4000 | 详询价汇总表
| 77 | 发卡机(含软件) | 领路达方 | 1 | 个 | 442.48 | 442.48 | 详询价汇总表
| 78 | 开关电源 | 12V30A 领路达方 | 1 | 个 | 309.73 | 309.73 | 详询价汇总表
| 79 | 热水水控表 | 领路达方 | 8 | 个 | 398.23 | 3185.84 | 详询价汇总表
| 80 | 21位机架式PDU(UPS供电) | 科华 | 5 | 个 | 680 | 3400 | 详询价汇总表
| 81 | 服务器机柜 | 42U 600*1100*2000 飞讯 | 1 | 个 | 3982.3 | 3982.3 | 详询价汇总表
| 82 | 网络机柜 | 42U 600*1100*2000 飞讯 | 2 | 个 | 3982.3 | 7964.6 | 详询价汇总表
| 83 | 配线机柜 | 42U 600*600*2000飞讯 | 2 | 个 | 3982.3 | 7964.6 | 详询价汇总表
| 84 | UPS（15KVA） | 含电池柜配置12V 100AH 电池16节后备延时1小时 山埔 | 1 | 个 | 14911.5 | 14911.5 | 详询价汇总表
| 85 | 内网及智能化网数据点 | 飞讯 | 44 | 个 | 26.55 | 1168.2 | 详询价汇总表
| 86 | 语音点 | 飞讯 | 25 | 个 | 26.55 | 663.75 | 详询价汇总表
| 87 | 互联网数据点 | 飞讯 | 25 | 个 | 26.55 | 663.75 | 详询价汇总表
| 88 | 三类25对电缆 | 飞讯 | 74.42 | m | 15.93 | 1185.5106 | 详询价汇总表
| 89 | 6芯单模室外光缆 | 飞讯 | 425.9214 | m | 5.31 | 2261.6426 | 详询价汇总表
| 90 | 6芯单模光缆 | 飞讯 | 378.522 | m | 5.31 | 2009.9518 | 详询价汇总表
| 91 | UTP6 | 飞讯 | 9612.477 | m | 2.46 | 23646.6934 | 详询价汇总表
| 92 | 六类数据跳线(RJ45-RJ45) | 飞讯 | 69 | 条 | 35.4 | 2442.6 | 详询价汇总表
| 93 | 1.5M双芯(2ST-2ST)光纤跳线 | 飞讯 | 23 | 条 | 70.8 | 1628.4 | 详询价汇总表
| 94 | 语音跳线 | 飞讯 | 25 | 条 | 35.4 | 885 | 详询价汇总表
| 95 | ST尾纤 | 飞讯 | 36 | 条 | 15.93 | 573.48 | 详询价汇总表
| 96 | 110配线架 | 飞讯 | 2 | 个 | 283.19 | 566.38 | 详询价汇总表
| 97 | 24口配线架 | 飞讯 | 5 | 个 | 707.96 | 3539.8 | 详询价汇总表
| 98 | ST光纤适配器 | 飞讯 | 36 | 个 | 10.62 | 382.32 | 详询价汇总表
| 99 | 24口光纤配线架 | 飞讯 | 2 | 个 | 353.98 | 707.96 | 详询价汇总表
| 100 | 无线AP(支持POE供电) | 飞讯 | 14 | 个 | 26.55 | 371.7 | 详询价汇总表
| 101 | 机柜 | 42U 飞讯 | 1 | 个 | 3982.3 | 3982.3 | 详询价汇总表
| 102 | 1U理线器 | 飞讯 | 14 | 个 | 54.87 | 768.18 | 详询价汇总表
| 103 | 机架式服务器 | 海康威视 | 2 | 台 | 26991.15 | 53982.3 | 详询价汇总表
| 104 | 上网行为管理系统 | 锐捷 | 1 | 台 | 30923.89 | 30923.89 | 详询价汇总表
| 105 | 内网及智能化网核心交换机(单引擎,双电源)(8个光口;8个电口) | 锐捷 | 1 | 台 | 9345.13 | 9345.13 | 详询价汇总表
| 106 | 外网核心交换机(单引擎,双电源)(8个光口;8个电口) | 锐捷 | 1 | 台 | 9345.13 | 9345.13 | 详询价汇总表
| 107 | 防火墙 | 锐捷 | 1 | 台 | 21694.51 | 21694.51 | 详询价汇总表
| 108 | 无线网络控制器 | 锐捷 | 1 | 台 | 9792 | 9792 | 详询价汇总表
| 109 | 路由器 | 锐捷 | 1 | 台 | 9292.8 | 9292.8 | 详询价汇总表
| 110 | PPR 冷 | DN20 联塑 | 33.4162 | m | 3.54 | 118.2935 | 详询价汇总表
| 111 | PPR 冷 | DN15 联塑 | 4.9479 | m | 2.7 | 13.3594 | 详询价汇总表
| 112 | PPR 热 | DN20 联塑 | 39.4614 | m | 4.91 | 193.7557 | 详询价汇总表
| 113 | PPR 热 | DN15 联塑 | 10.2819 | m | 3.29 | 33.8275 | 详询价汇总表
| 114 | PPR 热 | DN40 联塑 | 5.08 | m | 25.43 | 129.1844 | 详询价汇总表
| 115 | UPVC | DN100 联塑 | 33.6585 | m | 19.29 | 649.2725 | 详询价汇总表
| 116 | UPVC | DN50 联塑 | 10.1605 | m | 6.68 | 67.872 | 详询价汇总表
签署意见 |  |  | 单位负责人：（签字、加盖单位公章） 年 月 日 | [5 empty] | 单位负责人：（签字、加盖单位公章） 年 月 日
注：不执行工程造价管理机构发布工程造价信息的建筑材料可只提供必要性和技术性的认证。